[image: image1.png]


广东泰通伟业工程咨询有限公司  编制

水乡河西数字产业区一期、二期光伏发电项目 

公开招标文件


 

              广东泰通伟业工程咨询有限公司 

    二〇二六年二月

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

投标截止时间一到，招标代理机构不接收投标人的任何相关投标资料、文件。为此，请适当提前到达。

投标人请注意区分投标保证金、招标代理服务费及履约保证金收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户，履约保证金存入招标人指定的履约保证金账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件中所注明账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

投标文件应按顺序编制页码。

如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

为了提高招标效率，节约社会交易成本与时间，望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

如需投标人支付的各种费用，如招标文件售价、工程图纸押金、保证金和招标代理服务费等，招标文件将书面详细告知，请投标人按招标文件规定的方式和金额支付。

目   录
5第一篇 投标邀请书


7第二篇 投标人须知


7一、投标人须知前附表


9二、 投标人须知


9（一）总则


10（二）招标文件


12（三）投标文件的编制


15（四）投标文件的密封、递交


16（五）开标、评标与定标


19（六）授予合同


20（七）质疑与回复


22第三篇 用户需求书


37第四篇 评标工作大纲


37一、评标原则和目的


37二、评标程序


39三、评分标准和细则


42第五篇 合同条款格式


53第六篇 投标文件格式




 投标邀请书
广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞水乡启创物业运营有限公司 （以下简称“招标人”）的委托，就水乡河西数字产业区一期、二期光伏发电项目(项目编号：TTWY-25092)进行国内公开招标。

邀请合格投标人就下列所有服务提交密封投标：
项目名称：水乡河西数字产业区一期、二期光伏发电项目
项目编号：TTWY-25092
项目需求：需求详见招标文件第三篇用户需求书。

二、合格的投标人资格条件：

投标人须为中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单，以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录；如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；招标代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

本项目不接受联合体投标。

三、领购招标文件时间、地点及方法：

本项目不进行实名登记报名，拟参加投标的投标人可于投标截止时间前自行网上下载招标文件。招标文件下载地址：中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)、招标代理机构网站（www.weiyecoltd.com）。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件时间：2026年 03 月 10 日上午9：00～9：30。

投标截止及开标时间：2026年 03 月 10 日上午9:30时。

开标地点：广东省东莞市南城街道科创路100号2栋1302室。

五、本公告期限自2026年03月09日至2026年03月14日止。
六、有关此次招标事宜，可按下列联系方式向招标代理机构或招标人查询：
招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

联系地址：广东省东莞市南城街道科创路100号2栋1302室
项目联系人：袁小姐
联系电话：0769-22652033
邮    箱：WYZFCG@126.com

招 标 人：东莞水乡启创物业运营有限公司 
联系地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段61号1号楼102室
联 系 人: 梁工
联系电话：0769-82639969

 投标人须知

一、投标人须知前附表
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	资金来源
	自筹资金。

	4
	合格的投标人
	具体要求见本招标文件第一篇投标邀请书

	
	关于联合体投标
	本项目不允许联合体投标。

	7
	踏勘现场
	招标人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。

	9
	招标信息公告媒体
	中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)

招标代理机构网站（www.weiyecoltd.com）

	11
	投标文件
	1.资格证明文件；

2.投标文件（由价格文件、商务文件、技术文件三部分组成；三个部分内容可合编成一本）；

3.唱标信封。

	15
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元）。

提交保证金时应符合下列规定：

（1）采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前必须到达 招标代理机构（广东泰通伟业工程咨询有限公司） 账户上 。

投标保证金账户：

账户名称：广东泰通伟业工程咨询有限公司

账号：6232590699050813698
开户行：广发银行东莞东城星城支行

（各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上注明项目编号，否则将影响投标保证金的退款进度）

采用《投标担保函》的必须在递交投标文件截止时间前提交到招标代理机构（广东泰通伟业工程咨询有限公司）,以招标代理机构收到《投标担保函》原件的签收时间为准。

未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

	16
	投标有效期
	递交投标文件截止日后90日内有效

	17
	投标文件份数
	1、资格证明文件包封为1包（内含资格证明文件1份）；

2、投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本1份，副本5份）；

3、唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）。

	24
	评标委员会
	招标代理机构依法组建评标委员会。

	28
	评标方法
	综合评分法

	35
	履约保证金
	履约保证金形式：采用银行转账或不可撤销银行履约保函或担保公司履约担保书的形式。
履约保证金金额：500000.00元
履约保证金账户：招标人指定账户(单位基本账户)


投标人须知
（一）总则
1
资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的服务招标。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    招标适用的法律：本次招标主要参照国有企业操作规范及东莞水乡启创物业运营有限公司相关招标采购规定执行。

4
合格的投标人
4.1
合格投标人的条件详见本招标文件第一篇投标邀请书。

4.2
本项目不允许联合体投标（以下关于联合体投标条款不适用于本项目）。

4.2.1 联合体所有成员数量不得超过投标邀请函规定的数量；
4.2.2 联合体组成后不得再发生变化，联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交；

4.2.3 成员各方应当共同推荐一名联合体牵头人，由联合体各方提交一份授权书。证明其牵头人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交；尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在资格审查、投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

4.2.4 招标文件根据招标项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人名称规定的特定条件；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
4.2.5 联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

4.2.6 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人名称签订合同，为履行合同向招标人名称承担连带责任

4.2.7 联合体牵头人须在投标文件上按招标文件要求加盖公章或及法定代表人（委托代理人）签名（或盖私章），无需联合体各方共同加盖公章或及法定代表人委托代理人签名或盖私章（招标文件另有约定要求联合体各方各自加盖公章或及法定代表人签名或盖私章的除外）；

4.2.8 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人名称签订合同，为履行合同向招标人名称承担连带责任；未经招标人名称书面同意，联合体的成员结构、相互关系及出资比例均不得变动。联合体各方承担的连带责任包括但不限于以下内容：

（1）中标的联合体各方需共同承担与招标人名称所签合同中规定承包方责任及费用。

（2）联合体在接到中标通知书未与招标人名称签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证担保不予退还，给招标人名称造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分承担连带赔偿责任。

（3）中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人名称签订的合同时，履约保证金不予退还，给招标人名称造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分承担连带索赔责任。

4.2.9 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也包括联合体各方成员。

4.2.10投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。
5
纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标采购市场，破坏公平竞争原则，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。
5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    投标费用

6.1  不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标采购活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

7    踏勘现场（招标人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。）

7.1  投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

7.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

（二）招标文件
8
招标文件的构成
8.1
招标文件包括：
第一篇
投标邀请书
第二篇
投标人须知
第三篇
用户需求书
第四篇
评标工作大纲
第五篇
合同条款格式
第六篇   投标文件格式

8.2
投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
8.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

“招标人”系指依法进行招标采购的国家机关、事业单位、团体组织、国有企业等，本项目的招标人是东莞水乡启创物业运营有限公司 。
“招标代理机构”系指广东泰通伟业工程咨询有限公司。
“投标人”系指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人，且响应招标采购、参加投标竞争并且已向招标人（或招标代理机构）递交投标文件的的投标人。
“中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。
“评标委员会”系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。
“甲方”系指在合同条款中指明的招标人。
“乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

“招标文件”系指由招标代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。
“投标文件”系指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。
“书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
“合同”系统由本次招标所产生的合同或合约文件。
“日期”系指公历日。

“时间”系指北京时间。

货币单位均为人民币元。

盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

“服务”系指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的服务。

“货物”系指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，优先招标自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

“实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
“重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。
8.4 知识产权

投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。
9
招标文件的澄清或修改
9.1
招标人或招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有领购招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在指定的信息发布媒体上发布更正公告。

9.2
招标人或招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的政府发布媒体上发布变更公告。

9.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

（三）投标文件的编制
10
投标使用的文字及度量衡单位。
10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。如有要求，投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7 投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。
10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签名。
11
投标文件的组成（格式见第六篇投标文件格式）
11.1 资格证明文件
11.2 投标文件由价格文件、商务文件、技术文件组成。
11.3 唱标信封
11.4 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。
12
投标报价

12.1 本次招标，投标人应按招标文件要求及企业的自身情况进行报价。本项目限价金额详见第一篇投标邀请书，投标人报价超出限价金额视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.2 投标报价应包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用。

12.3 投标人应以人民币为结算单位。

12.4 投标人投标总报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总报价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.5
投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
13
证明投标人的合格性的证明文件
13.1
投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
14
证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件
14.1
投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。
14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使招标人满意。 

15
投标保证金

15.1 投标保证金金额及账户信息及方式：详见《投标人须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金缴纳方式：

（1）采用银行转账、电汇方式提交的，应符合下列规定：

①投标保证金必须投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台交纳现金方式，投标保证金必须以投标人的名称（以分公司或子公司转账无效）。

②如对多个包进行投标的，投标人须对应所投包分别提交投标保证金。

③投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。

（2）采用《投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式提交；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

④未按要求提交《投标担保函》的，将被视为无效投标。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标的投标人的投标保证金将在本项目《中标通知书》发出之日起5个工作日内由招标代理机构协助办理退还手续（不计利息）。采用投标保函方式递交投标保证金的投标人，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，凭《投标担保函送达回执单》前往招标代理机构办理退还投标保函。

15.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并于合同签订之日起5个工作日内提供合同原件一份到招标代理机构处，由招标代理机构协助办理退还投标保证金（不计利息），采用投标保函的同时提供《投标担保函送达回执单》。逾期办理的，招标代理机构不承担迟延退款责任。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还，因此而造成招标人的损失须由投标人承担：

15.7.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的。

16
投标有效期
16.1
投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2
中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。
16.3
在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17
投标文件的式样和签署
17.1
投标人应准备投标文件一份正本和《投标人须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。
17.2
投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签名，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。
17.3
投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签名确认，并加盖公章。
17.4
投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖公章。

17.5
投标文件的封面应注明“招标项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。
17.6
电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。
17.7
电报、电传、传真的投标概不接受。

（四）投标文件的密封、递交
18
投标文件的密封和标记：
18.1
投标人应将投标文件（不含资格证明文件和唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2
资格证明文件和唱标信封应分别单独密封，与投标文件一同提交。
18.3
投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖公章；

18.4 如对多个包进行投标的，投标人必须按包号分别提交密封投标文件。

18.5
如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致招标代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构予以拒绝，并退回投标人。
19
投标文件的递交、接收
19.1 投标人代表应按招标文件规定的时间和地点向招标代理机构递交投标文件。

19.2 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，招标人和招标代理机构将拒绝接收。
19.3 招标人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的招标代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20
迟交的投标文件
根据第19款规定，招标代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。
21
投标文件的修改和撤回
21.1
投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向招标代理机构提出修改或撤回的书面通知。
21.2
投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。
21.3
递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。
21.4
投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则招标代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

21.5 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被招标人和招标代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）招标人和招标代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）按本须知第21.1款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（3）未按本须知第19款规定密封的投标文件。

（五）开标、评标与定标
22
开标
22.1
招标代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2 开标会由招标代理机构主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

22.5  招标代理机构将做开标记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。
23
评标过程的保密性
23.1
递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
23.2
在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。
23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24
评标委员会
24.1
招标代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标人须知前附表》，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关规定。
24.2
评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3
评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向招标人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关法则、规定，遵守有关的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25
投标文件的初审
25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，公开招标招标项目开标结束后，评标委员会应当依法对投标人的资格进行审查。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26
投标文件的澄清
26.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27
对投标文件的比较和评价
27.1
评标委员会将对符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）
28
评标方法
28.1 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.2 具体评标方法详见评标工作大纲。
29  定标

29.1 招标人确认评标委员会推荐的评标结果后，由招标人对中标候选投标人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选投标人有下列情形之一的，将移交监督管理部门依法处理：

提供虚假材料谋取中标的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

与招标单位、其他投标人恶意串通的；

向招标单位行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标过程中与招标单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 招标代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送招标人。招标人依法确定中标人。

30
中标通知
30.1
招标代理机构自招标人确定中标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的信息媒体上公告中标结果及招标文件。
30.2
《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对招标人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31   废标的认定
31.1 出现影响招标公正的违法、违规行为的；
31.2 投标人的报价均超过了招标最高限价，招标人不能支付的或均超过了最高限额；
31.3 因重大变故，招标任务取消的。

32   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

32.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

32.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

32.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

32.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

32.5 不同投标人的投标文件相互混装;

32.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（六）授予合同

33
授予合同的准则
33.1 招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。

33.2 招标人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

34
合同的订立和履行
34.1 招标代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。
34.2 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表与招标人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定招标合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.3 招标人应当自合同签订之日起7个工作日内，应将合同副本报同级监督管理部门和招标代理机构备案。

34.4 招标合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。招标合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监督管理部门和招标代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监督管理部门和招标代理机构。

35
履约保证金
35.1  中标人向招标人提交履约保证金，履约保证金形式、金额及账户信息详见《投标人须知前附表》。
35.2  履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内金融机构或担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和招标合同的要求。履约保函应在招标合同有效期满后28天内继续有效。

35.3  若中标人不按规定提交履约保证金，招标人将有充分的理由解除合同，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
35.4  在整个项目验收合格后，中标人向招标人提交退回履约保证金的申请，招标人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原中标人的汇入帐户。

36
中标服务费
36.1
本项目固定收取中标服务费人民币肆万元整（¥40,000.00），向中标单位收取。

36.2
中标人收到《中标服务费收取通知书》后，须在五个工作日内向招标代理机构缴纳中标服务费用，否则视为放弃中标权利和义务。
36.3
中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。
36.4 中标服务费不在投标报价中单列。

37  招标人在授予合同时变更招标货物和服务数量的权利

37.1 招标合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.3条的规定备案。

38.  发票

38.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向招标人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

（七）质疑与回复

39   质疑与回复

39.1 质疑书应按招标文件附件三《投标人质疑函》要求提交。
39.2. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向招标代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

39.3. 投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向招标代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

     接收质疑单位：广东泰通伟业工程咨询有限公司

     联系电话：0769-22652033
     联系地址：广东省东莞市南城街道科创路100号2栋1302室
39.4.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

39.5.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。招标代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加招标活动。

39.6.
招标代理机构在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

 用户需求书

第一部分 商务需求

	序号
	条款名称
	说  明

	1
	合同期
	合同期限：自项目并网验收之日起不超过20年

	2
	项目地点
	招标人指定地点。

	3
	报价要求
	本项目按投标折扣率进行报价，投标人针对实际发电时段市电电价进行折扣报价，报价范围0%—65%。
注：投标报价采取打包报价的方式，投标报价包括设计、材料、工具、人工、、安全防护、管理费、利润、税金、风险、招标代理费用以及合同期间内的运营、维修、维护等一切因素所有应该和可能发生的费用因素。

	4
	投资与收益
	一、电价
1、合同期间内，由招标人支付给中标人电价费用。电价费用=实际发电时段市电电价*中标折扣率（不高于65%）。
注：市电电价是指供电企业向招标人出具当期电费账单。

2、电费按月结算，双方确定每月1号为上月用电量抄表日，每月于10号前中标人将抄表记录报招标人确认，中标人应当根据招标人实际用电量向招标人发出书面的付款申请，并开具相应的增值税专用发票。招标人在收到中标人完整的付款申请和增值税专用发票后十五个工作日内向中标人支付电费。
二、其他

1、本项目的备案、设计、建设、运行维护等与本项目有关工作所涉及的资金由中标人自行筹措。

2、若招标人无法消纳项目所发电量的，则涉及到光伏系统发电量反送上公共电网，上公共电网部分的电量另由中标人与项目所在地电网公司结算，该收益部分全部属于中标人。
3、分布式光伏项目所有权及相关碳资产权益归中标人所有。国家和地方政府给予分布式光伏发电的电价补贴以及基于中标人发电资产所形成的碳资产、绿证等收益（如有）归中标人享有。在碳交易制下，招标人在同等条件下，可优先购买该项目碳排放指标的排放权。

	5
	合作模式
	招标人为建筑物的合法使用人，中标人利用自筹资金在招标人使用的屋顶和卸货平台设分布式光伏发电项目(以下称“项目”)，项目所发电量用于招标人日常用电，余电上网消纳。

招标人日常优先消纳中标人项目所发电量并按照本合同约定向中标人支付电费。同时，招标人提供项目建设所需的全部配套场所，包括但不限于配电用房，电缆线上、下管道，方便中标人进出的通道等。

	6
	验收要求
	投标人须执行国家、省或行业现行的相关质量验收标准及规范，须达到合格标准，并符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，须达到合格标准。
项目建成后，由中标人负责组织供电公司、招标人验收，并出具验收意见，招标人利用其有效资源积极协助中标人。验收时，双方确定中标人固定设备的实际安装面积，并确认产权分界示意图。

	7
	合同条款
	投标人实质响应合同各条款。

	8
	其它要求
	★1.本采购文件的预计安装面积非实际可安装面积，现场实际安装面积及进度须根据招标人要求进行，招标人有权根据企业入驻情况等调整安装面积及建设并网进度，安装方案等须经招标人确认后实施。安装面积和进度变动不得影响中标折扣率。

★2.本项目的独栋屋顶（一期13、15、16、17、18、19、20、21栋，二期9、10、11、12栋共计12栋）属于园区业主产权，中标人负责将该部分一同备案，实际根据客户需求选择是否安装，若客户不安装，则中标人负责取消备案，由业主自行安装。该变动不得影响中标折扣率。

 ★3.所有卸货平台需要安装光伏，安装面积及方案须经过招标人审核确认。

★4.二期9、10栋客户已经自行建设光伏，中标人须根据客户需求，完成该客户自投光伏与我园区光伏统一并网的相关事宜。
投标人应充分结合本项目招标文件上下条文并了解项目招标需求、招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，投标人须无条件满足招标人的合理要求。


第二部分 技术部分
一、项目概况

利用水乡河西数字产业区一二期项目屋面及卸货平台建设光伏发电系统。本项目不组织踏勘，投标人自行根据采购文件要求设计，利用太阳能电池发电提供电能，项目并网后给予招标人电价的优惠。

主要包括四方面内容: 
（一）拟在水乡河西数字产业区一期全部高层屋面、23号楼屋面铺设不少于60%屋面面积的搭棚式光伏（包含钢架）；

（二）拟在水乡河西数字产业区二期全部高层屋面铺设不少于60%屋面面积的搭棚式光伏（包含钢架）；

（三）拟在水乡河西数字产业区一、二期全部卸货平台铺设搭棚式光伏（包含钢架）；

本采购文件的预计安装面积非实际可安装面积， 现场实际安装面积及进度须根据招标人要求进行，招标人有权根据企业入驻情况等调整安装面积及建设并网进度，安装方案等须经招标人确认后实施。安装面积和进度变动不得影响中标折扣率。
[image: image3.jpg]YUEWEIYE

iU




图1-1 一期示意图
[image: image2.png]i B




 
图1-2 二期示意图
二、项目技术要求

1、设计、施工技术规范（包括但不限于）：

（1）★按照《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T51368）和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067）有关规定完善消防设计。

（2）国家及省的有关规范、标准、规程（包括但不限于）：

①光伏发电并网逆变器技术规范 NB/T 32004-2013(国家能源局)

②光伏发电站电能质量检测技术规程 NB/T 32006-2013(国家能源局)

③光伏发电站功率预测系统技术要求 NB/T 32011-2013(国家能源局)

④并网光伏发电监控系统技术规范 NB/T 32016-2013(国家能源局)

⑤太阳能光伏系统防雷技术规范 QX/T 263-2015(中国气象局)

⑥光伏发电接入配电网设计规范 GB/T 50865-2013

⑦光伏发电站接入电力系统设计规范 GB/T 50866-2013

⑧光伏发电站继电保护技术规范 GB/T_32900-2016

⑨分布式光伏发电系统接入电网技术规范 Q/CSG_1211001-2014

⑩光伏发电站接入电网技术规范 Q/CSG_1211002-2014

⑪光伏发电并网技术标准 Q/CSG_1211006-2016

⑫并网光伏发电站监控系统技术规范 Q/CSG_1211011-2016

⑬光伏发电工程验收规范 GB 50796-2012

注：以上标准，如国家发布新的法律法规或有关技术标准、规范、规程，按最新的执行。
2、光伏组件技术要求

1、采用高效率单晶硅430Wp及以上的太阳能光伏组件，使用寿命不低于25年，功率质保不少于25年，每年不高于0.55%的线性衰减，采用单晶硅430Wp及以上的太阳能光伏组件，技术参数不得低于以下要求：

组件主要技术参数表
	型号规格
	高效率单晶硅半片电池片 600Wp及以上 

	标称功率(W)
	≥600Wp

	组件效率(%)
	≥22.4

	首年功率衰减率(%)
	≤1

	次年后每年功率衰减率(%)
	≤0.55

	输出功率公差(%)
	0 ⁓+3

	最大额定熔丝电流(A)
	≥25

	最大系统电压(V)
	DC1500（IEC）

	工作温度范围(℃)
	-40 ⁓+70

	正面最大静态载荷/抗雪载性能(Pa)
	5400

	背面最大静态载荷/抗风压性能(Pa)
	2400

	抗冰雹性能
	通过直径25mm 冲击速度23m/s冰球撞击测试

	接线盒类型
	密封防水型 防护等级IP68

	边框类型
	阳极氧化铝合金边框

	输出导线线径(mm²)
	4.0（光伏专用电缆）

	输出导线长度(mm)
	正极≥300；负极≥200 或可定制

	安全防护等级
	ClassⅡ

	组件防火等级
	Class C（IEC）

	尺寸(mm)
	2382×1134×30、2278×1134×30等主流尺寸

	防护等级
	不低于IP65


3、并网逆变器技术要求

1、根据场景合理设计选型光伏系统匹配的逆变器，在投标文件中提供质保说明书，采用110KW组串型逆变器，技术参数不得低于以下要求：
并网逆变器主要技术参数表
	效率
	★中国效率
	≥98.10%

	输入
	最大输入电压
	1100V

	
	工作电压范围
	200V~1000V

	
	满载MPPT电压范围
	540V~800V（380V/400V）

	
	额定输入电压
	600V（380V/400V）

	
	MPPT数量
	≥9

	输出
	★最大有功功率
	≥121kW

	
	额定输出电流
	167.2A（380V），158.8A（400V）

	
	最大输出电流
	185.7A（380V），176.4A（400V）

	
	功率因数
	0.8超前...0.8滞后

	
	最大总谐波失真

（额定功率）
	＜3%

	显示与通讯
	显示
	LED指示灯，WLAN模块+APP，

蓝牙模块+APP，USB数据线+APP

	常规参数
	尺寸（长*宽*高）
	1035mm*700mm*365mm

	
	净重
	≤93kg

	
	工作温度
	-25℃~+60℃

	
	冷却方式
	智能风冷

	
	最高工作海拔
	4000m

	
	相对温度
	0%RH~100%RH


三、项目备案

1、本项目所涉及的项目备案工作由中标人负责，包括当地发改局的备案、电力接入等。招标人积极配合中标人的项目备案工作，提供所有报备立项资料给中标人，包括但不限于提供招标人建筑物的结构图、建筑图、近半年的电费单等。
四、项目设计

1、消防设计

（1）对设有电气仪表设备的房间，应配置移动式气体灭火器和手动火灾报警（警铃）。

（2）对光伏组件屋面应按方阵、逆变器数量配置干粉灭火器和消防沙，用于发电单元电气设备的灭火。

（3）根据“预防为主、防消结合 ”的原则，本着减少着火机率，阻止电缆着火延燃及窜燃的目的，结合现场实际情况，主要采取“封 ”“堵 ”“隔 ”“涂 ”等技术措施，封堵施工按照国家及行业有关标准和以往的电缆防火封堵措施并结合电站实际情况进行，交流电缆采用阻燃型 。安装主要达到《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018。

2、在项目施工之前，中标人聘请的第三方应对招标人现场的瑕疵、缺陷、防水、承重等问题进行勘察（同时双方应对招标人现状拍照取证留存），勘察后如发现招标人现场存在明显破损、漏水等影响项目建设等情况的，招标人应在完成修补工作，勘察费用由中标人承担，修补费用由招标人承担，现场原有监控、路灯等固定技术设备一般不作搬迁，如需搬迁，需向招标人提出书面申请并征得招标人同意，搬迁所需费用由中标人负责。
3、招标人配合提供中标人运营或施工过程中所需的相关资料，再由中标人聘请有资质的设计机构在具体勘察招标人现场实际情况的基础上，结合现有的设计图纸（如有），出具正式的项目施工设计方案。项目要求具有相关资质设计院出具的设计方案，交招标人书面审核确认，设计所需费用由中标人负责。

4、本项目光伏系统的支架应按照国家规范所规定的50年一遇风压进行支架结构及基础设计，光伏支架（棚架）可以抵御13级台风。

5、混凝土屋面光伏系统安装后的总荷载原则上必须≤150kG/m2，设计单位需出具承重报告。

6、棚架结构采用固定式钢支架，用Q235B及以上H型钢或工字钢(承重结构所用材料必须经有检验资质的第三方单位检验符合设计要求)，涂层厚度室内不少于125um，室外不少于150um。‌横梁与檩条的连接方式采用螺栓连接，棚架的檐口高度不得低于2.5m，最高点不得高于2.8m，安装倾角经模拟后判断后确定，整体棚架设计必须通过城管部门和供电部门验收。

7、混凝土屋面不得采用膨胀螺栓固定支架的方式，而应采用混凝土支墩基础（形状要求：圆柱形）的方案来达到抗风荷载的要求；光伏组件安装时，承包单位必须对业主屋面做好相应的保护措施，避免安装过程中对业主屋面造成损坏(尤其是屋面的防水层、油漆层)。如不慎造成损坏，承包单位必须无条件维修好并承担所需全部费用。若由此造成屋面漏水的，承包单位应按照采购人遭受的连带损失统一进行赔偿。

8、屋顶光伏安装区域的维护通道、参观通道、洞口、屋顶坠落高度基准面2m及以上的临空一侧需要安装防坠落保护设施，在临空一侧设置高度≥1.2m的防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置底部防护密目网，防护网采用不锈钢材质，高度不少于0.2m，防止工具材料掉落，防护网上端至防护栏顶部设置三条横杆，横杆之间的间距0.5m，护栏立柱之间的间距小于1.5m，防护栏按间隔可靠防雷接地，确保登上屋顶人员的人身安全和防止高空坠物，防护栏杆应满足25年内安全使用的要求。相关防护设施的参数需要满足《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016及国家相关规范和我司安全管理的相关要求。

五、项目施工
1、★项目获取备案和确认电力接入系统方案，并具备相关开工条件后，由中标人具体负责建设。中标人需在中标后1个月内聘请具有相关资质设计院出具项目的设计方案（需盖章），经招标人确认后在15个工作日内完成项目备案，接到招标人发出的进场通知书日起开始施工，施工工期为150天。
2、招标人为中标人施工提供必要的条件，如施工用水、用电和临时施工场地以及项目试运条件等。所发生的费用据实统计，产生费用由中标人负担。

3、中标人实施项目时，以不影响招标人正常运营为前提，如工程确需招标人配合施工的，需提前3天通知招标人给予配合。

4、建设期间，如因恶劣天气原因导致项目工程无法按期完成，经双方协商可将工期相应顺延。

5、中标人所提供的安装材料（品牌、型号、规格等）须经招标人确认后，方可进场施工安装。

6、中标人需服从招标人或招标人聘请的第三方物业公司的管理和安排，完成相关手续后方可进场施工；在施工中不得破坏园区原有的成品及半成品；若中标人在施工期间损坏招标人物品的，相关费用由中标人自行承担。

7、中标人不得将与项目相关资料泄露给其他企业或者个人；严禁安装窃密设备；如项目需安装可能导致泄密的相关设备，需事先征得采购方同意，并严格遵守《保密法》及招标人的保密规定及相关规章制度。

8、在安装过程中需可能涉及加固和装修工作，具体要求如下：

（1）加固工程施工要求

结构安全评估：施工前需由专业机构对原结构进行全面检测（如裂缝、沉降、材料强度等），并出具加固设计方案。

材料要求：加固材料（如碳纤维布、结构胶、钢板、锚栓等）需提供质量证明文件，并进行现场抽样检测。严禁使用过期或不符合设计要求的材料

施工安全：临时支撑体系需验算承载力，确保加固过程中结构稳定。高空作业需搭设脚手架并设置安全网，施工人员佩戴安全带。

（2）装修工程施工要求

基层处理：墙面、地面、天花板基层需清理干净，无浮灰、油污，空鼓部位需铲除并修补。防水工程（如卫生间、厨房）需按规范涂刷防水涂料，闭水试验不少于24小时。

材料验收：瓷砖、涂料、板材等装饰材料需核对型号、色号、批次，避免色差。木质材料需做防火、防腐处理，甲醛释放量符合环保标准（如E1级）。

施工安全：临时支撑体系需验算承载力，确保加固过程中结构稳定。高空作业需搭设脚手架并设置安全网，施工人员佩戴安全带。

9、安全保证措施

（1）建立安全生产体系，制定详细的安全保证措施，加强安全管理，保证安全生产无事故。

（2）项目现场的布置符合防火、防爆、防雷电等安全规定及文明施工的要求。

（3）现场道路保持畅通，危险地点悬挂安全警示标牌，项目现场设置安全宣传标语。

（4）各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

（5）成品保护措施：脆弱屋面在实施前应采集承载数据，符合承载要求才可进行安装；应采取避免集中受力的保证措施，如架设保护踏板或其他增大受力面积的保证措施，同时必须优先安装运维通道。

（6）项目现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的规定执行，严格按照三相五线制布设电线，做到二级保护，三级控制，一机一闸。

（7）项目现场的高处作业严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016的规定落实安全措施，正确佩戴五点式安全带（绳）、安全帽，同时需出专项方案。

（8）项目现场的吊装作业必须设置警戒区域，禁止人员跟随物体起吊，禁止人员站在吊物作业范围内下方，同时需出专项方案。

（9）项目现场的动火作业点应落实消防安全措施，清理周边易燃、可燃物体，设置灭火毯、灭火器等设施，严禁在禁火区域进行动火，同时需出专项方案。

（10）项目现场设立安全警示牌。危险区域必须悬挂“临边区域，当心坠落”、“高空作业，当心坠落”、“小心踏空，以防坠落”、“以防坠落，请勿攀爬”、“吊装作业，请勿靠近”、“高压有电，请勿靠近”、“当心触电”、“注意安全 ”、“严禁烟火”、“禁止通行”或“高空作业，系好安全带”、“必须系安全带”、“必须戴安全帽”等警示标志。

（11）各处堵路垂直接地极需配置接地标志。

（12）配电房、并网柜、交流汇流箱、逆变器等电气设备的安健环必须满足供电验收要求并设计“当心触电”、“高压有电，请勿靠近”等安全警示标志。

（13）项目现场施工人员穿戴反光衣。

10、中标人须依据《中华人名共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》等法律法规及当地消防管理部门的要求，完成如下事项（包括但不限于）:

（1）光伏发电项目的消防设计及备案；

（2）委托有资质的第三方机构进行消防检测，并取得消防设施检测合格证明文件；

（3）竣工验收消防备案；

（4）如本项目被确定为抽查对象，须通过当地消防管理部门的检测检验。
六、并网接入
1、本项目所涉及的项目并网接入工作由中标人负责，招标人利用其有效资源积极协助中标人：

1、中标人需完成项目接入系统部分供电部门的备案、报装、相关报验流程、验收手续及装表并网手续，同时在并网后前期做好相关供售电手续交接事宜。

2、分布式光伏发电系统的电气接入电压等级、接线等应满足国标及南方电网有关的技术规程规范的要求，须考虑单个并网点装机容量、接入条件、变压器容量、功率因数及负荷情况。应根据有关光伏系统接入规程规范做接入系统的技术经济研究，确定最优的、满足当地南方电网公司相关要求的电气接入系统方案，并需得到当地供电部门的批准。

3、分布式光伏发电系统接入后应不得降低业主原有供配电系统的供电稳定性、可靠性，应把对原供配电系统的影响降低到最小限度，同时不得影响供电部门停电检修，当业主原有供配电系统的供电稳定性、可靠性下降，承包单位必须无条件加装光伏无功补偿器承担所需全部费用。

4、分布式光伏发电系统接入后不得影响业主、用能方原有供配电系统正常的用电计量工作，若业主、用能方原有供配电系统用电计量工作出现异常（如用户原有机械计量表倒转），承包单位必须无条件采取必要措施解决异常（如更换业主、用能方机械计量表为电子双向计量表）并承担所需全部费用。

5、分布式光伏发电系统必须在逆变器输出汇总点设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的并网总断路器，以保证电力设备检修维护人员的人身安全。

6、分布式光伏发电系统和并网点设备的防雷和接地应符合南方电网公司规定要求，接地电阻合格，并按规定周期进行测试。

7、分布式光伏发电系统或电网异常、故障时为保护设备和人身安全，应具有相应继电保护功能，保护电网和光伏设备的安全运行，确保维护人员和公众人身安全。光伏电站的保护应符合南方电网规定的可靠性、选择性、灵活性和速动性的要求。

8、分布式光伏发电系统的过流与短路保护、防孤岛能力、逆变器保护、恢复并网等应满足南方电网规定的要求。

9、分布式光伏发电系统的电能质量满足规程要求，电压谐波和波形畸变、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度、直流分量在南方电网规定的范围内，保证功率因数在0.98以上。

10、分布式光伏发电系统的安全自动装置应按国家规定配置齐全。

11、按照《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规[2025]7号）要求，分布式光伏发电系统应具备“四可”（可观、可测、可调、可控）能力，承包单位需自行购买并安装符合并网资质的光伏断路器、协议转换单元等“四可”设备，并提供设备出厂合格证和第三方检测报告。

七、运行维护

1、施工结束后在项目运行期间，中标人资产设备所占用的现场其他设备正常维修、维护发生的费用由招标人负责，但是如果该项维修、维护是由中标人原因造成损坏引起的，则中标人应负责承担相应的维修、维护费用。

2、项目的日常运行维护由中标人负责并承担维修保养费用，招标人提供必要的便利和支持。

3、每年与招标人进行不少于一次的设备设施联合巡检，在次年1月5号前出具盖章版巡检报告交招标人，发现损坏情况需按第十一条“设备安装、调试与抢修”进行维修；台风、暴雨等预警恶劣天气前后，安排人员须进行全面安全检查，确保设施安全。

4、中标人是项目日常运维的主体责任单位，发生生产安全事故或不良影响事件时，中标人应迅速派专业人员到场开展处置工作，负责开展现场救援、伤员救治、善后处理、恢复生产前隐患排查和整改等相关工作。

八、系统及设备的改进

1、中标人在不降低服务标准及不影响招标人正常经营的前提下，为了改善项目设备的运行状况和提高经济效益，中标人在本合同有效期内可就项目设备或有关程序进行技术改进。

2、衰减率：本项目组件功率及系统衰减率首年不得高于2%，后面每年衰减率不得高于0.6%；如衰减率达不到以上要求，中标人需在一个月内对组件功率及系统完成整改。

九、系统及设备的改造和新增

1、未经中标人书面同意,招标人不得对中标人设备进行改造（如移除、更换和增加等)。如果在本合同有效期内，因科学技术的发展，中标人为提高节能效率而对光伏发电设备进行改造，招标人应予支持与配合。

2、中标人施工前，须向招标人提供施工申请，经招标人同意后方可施工。

十、系统及设备的意外损坏
1、中标人应每月定期组织检修工作，确保设备正常运行，达到设计标准发电要求，如发现设备发生非招标人责任的故障、损坏和丢失，招标人配合中标人对设备进行维修和监管。

十一、设备安装、调试与抢修

1、设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求，以及中标人合理的施工、管理要求。

2、在接到招标人关于项目运行故障的通知之后，中标人应快速响应，进场抢修，并在72小时内对破损或质量有问题的产品完成相关维修或设备更换。

十二、系统及设备的拆除

1、除一方违约致使本合同无法履行或中标人技术改进、升级所需经招标人同意，否则未经一方书面同意,另一方不得自行或委托他人拆除光伏发电项目的设备或者进行实质性改动。

2、上述设备的改进、改动和拆除完成后，双方应于当日签署书面文件予以确认。

3、若合同实施过程中，因项目建设区域政府征地、拆迁等因素，或相关政策发生变更时，中标人可按有关规定申报相应的政府赔偿。招标人应协助中标人申报政府赔偿工作，但不另作赔偿。如招标人建筑物所属权发生变更时，招标人应积极协助中标人，尽量争取完成合同转让事宜。

4、因台风、地震等自然灾害或其他不可抗力因素导致中标人项目的设施设备损坏的，与招标人无关，一切损失由中标人负责。

十三、资产所有权

1、本项目下的所有由中标人采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）的所有权属于中标人。资产分界点以双方所确认的竣工图所标识为准，本合同顺利履行完毕之后，相关条款可参照本合同继续履行；如招标人不再分享该项目的节能效益，则项目资产另行协商处理。

2、项目资产清单经双方清点确认后作为中标人项目资产凭证，在项目完成建设并投产后1个月内招标人有权核实设备数量及现状。

3、项目资产清单内容包括设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间及质保期等。

4、项目资产的所有权不因任何一方违约或项目提前解除而转移。在本项目提前解除时，项目资产由中标人负责拆除、取回或者双方自行协商，招标人应对中标人提供必要的协助。

5、在本项目运行期间，项目资产因非招标人过错而遭受灭失、被窃、人为损坏的风险责任由中标人承担。

十四、其他要求

1、投标人需建立健全的安全生产、文明施工责任岗位制，制定安全工作计划和方针目标，并负责贯彻实施施工安全问题，且投标人必须在施工前按照规定给施工人员购买相应保险及该项目相应的公众责任险。

2、中标人需服从招标人的管理和安排，若中标人在施工期间损坏物品的，相关费用由中标人自行承担。
3、本项目清单及要求为本次采购最低要求，中标人可以优化供货和服务计划，为本项目设计最优方案。
4、在本项目安装过程中，发生一切的安全事故。由中标单位自行负责， 与招标人无关。

5.中标人在施工过程中，如需对场地作局部破损，必须在施工前取得招标人的书面同意，并承诺负责恢复原状，招标人不另行支付任何费用，中标人必须做好施工现场及工地现场的管线和邻近建筑物的保护工作，由于该类影响所造成的额外费用和赔偿均由中标人承担。

6、施工现场应设置明显标志，放置警示标志文明用语提示，尽量减少对交通和正常生活的影响，并采取围档等有效的安全防护措施。

7、本项目作业人员须持证上岗，穿戴统一工作服和安全帽，配备必要的防坠落、防触电设备，作业完毕及时整理现场卫生。

8、★招标人确认设计方案后15天内，投标人需自行购买项目工作范围内人员和设备的保险，以及第三者责任险等一切涉及本项目的保险。（提供承诺函，承诺函格式自拟）。

9、中标人施工作业用料、机械、工具应摆放整齐，临时设施设置规范合理。中标人自行负责现场存储的物料保管，若出现材料丢失等问题由中标人自行负责。物料在现场的摆放不能阻碍通道或占用他人的施工通道。

10、★中标人必须保证在接到故障电话（或微信通知）后1小时内进行响应，并在72小时内对破损或质量有问题的产品完成修复。
11、中标人应保证本项目所采用的产品没有侵犯任何合法知识产权所有人的权益，如有任何侵权行为，中标人应承担全部责任，并赔偿招标人因此遭受的损失。

12、中标人运营过程中涉及设施设备、智能管理显示平台等不可出现商业广告，如需在设备上附上其他商标或标识，中标人需书面报至招标人审批，经招标人同意后方可实施。

13、中标人对采购方技术人员进行每年不少于1次应急培训，了解光伏设备运行原理，清楚系统设备重要开关的位置，以使其能承担相应的应急操作要求。

14、中标人须在各区域配置足够数量的灭火器，以确保发生光伏设备、车辆起火等紧急情况的灭火工作。

注：不满足招标文件中“★”条款的投标文件将作无效投标处理。
  评标工作大纲

一、评标原则和目的

（一）评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

（二）本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。
二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

      公开招标项目开标结束后，评标委员会按《资格性审查表》将依法对投标人的资格进行审查。投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

《资格性审查表》

	序号
	评 审 内 容

	
	投标人资格声明书

	
	附件二：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件


对投标人的符合性检查

评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件按《符合性审查表》进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

《符合性审查表》

	序号
	评 审 内 容

	1
	按照招标文件的规定提交投标保证金的

	2
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的

	3
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的

	4
	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的

	5
	无负偏离标注“★”符号的条款。

	6
	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


以上资格性检查、符合性检查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，招标人和招标代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

经评标委员会符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

（五）投标文件的澄清及细微偏差修正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）投标文件的比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格的评估，综合比较与评价。

商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

价格评估:详见评分标准和细则。
（七）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序的规定和依据评分标准，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。

2、综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐两名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　1）分值汇总计算错误的；

　　2）分项评分超出评分标准范围的；

　　3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

5、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，招标人或者招标代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告监督部门。

（八）编制评标报告

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

　　  1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

　　  2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

　　  3、评标方法和标准；

　　  4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

　　  5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

三、评分标准和细则

（一）评分因素及分值

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	价格评分（ 20 分）

	1
	价格
	20分
	满足招标文件要求且投标最低的投标折扣率为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标折扣率)×价格权值。

	商务评分（ 20 分）

	1
	相关业绩
	15分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有的分布式光伏发电项目投资的业绩(投标人为分布式光伏发电项目的投资方，以发改备案的证明文件作为辅助证明)，每提供一个业绩得1.5分，本项最高得15分。

注: 投标人须提供合同复印件、备案证明复印件和并网证明文件复印件并加盖投标人公章，不符合要求或未提供不得分。

	2
	服务便利性
	5分
	根据投标人提供的服务响应时间承诺进行评分。

①投标人承诺在接到采购人通知后1小时内到现场，得5分；

②投标人承诺在接到采购人通知后2小时内到现场，得3分；

③投标人承诺在接到采购人通知后4小时内到现场，得1分；

④投标人承诺在接到采购人通知后超过4小时到现场，不得分。

注：投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。

	技术评分（ 60 分）

	1
	拟投入本项目人员情况
	20分
	1、根据投标人拟安排本项目管理负责人（仅一人）进行综合评审：

①具有机电工程二级建造师的，得2分；具有机电工程一级建造师的，得5分；

②具有中级（或以上）电气或机电类工程师的，得5分；
2、根据投标人拟安排本项目技术负责人（仅一人）具有中级（或以上）电气或机电类工程师的，得5分
3、具有专业的运维团队，持高压或低压电工证每提供一人得1分，最高得5分。

注：须提供有效的相关证书复印件加盖投标人公章，并提供社保部门出具的投标人为其购买的近三个月内任意1个月的社会保险证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。

	2
	对项目的理解
	10分
	供应商对本项目理解及项目重点和难点的分析，以及根据项目重点和难点所采取的措施等进行评价。

①对本项目重点和难点分析清晰、具体且对应措施完善详细具体、有针对性、操作性强，得10分；

②对本项目重点和难点分析完整、对应措施可行性较高，得7分；

③对本项目重点和难点分析基本合理、对应措施可行性不高，得4分；

④对本项目重点和难点分析不清晰不具体，得1分；

⑤未提供对应方案不得分。

	3
	总体设计方案
	10分
	根据投标人总体设计方案包括但不限于从平面布置、深化效果图设计、工艺流程等总体设计、主要设备选型设计；安全及稳定等防护措施、设计重难点分析等进行综合评审：

①总体设计方案完整详细、科学合理、可行性高，得10分；

②总体设计方案整体完善、合理、较有可行性，得7分；

③总体设计方案不太完整、合理，可行性不高，得4分；

④总体设计方案不完整、不合理，得1分；

⑤未提供对应方案和深化设计效果图的，不得分。

	4
	总体运营方案
	10分
	根据投标人的总体运营方案包括但不限于项目安全生产管理、运维制度和操作规程方案的合理性、科学性、全面性以及是否适用进行综合评审：

①有安全生产管理制度、运维制度和操作规程，制度完整、科学、全面，可行性强的，得10分；

②有安全生产管理制度、运维制度和操作规程，制度较完整、科学，可行性较强的，得7分；

③有安全生产管理制度、运维制度和操作规程，制度基本完整、科学性一般，可行性一般的，得4分；

④安全生产管理制度不详细、运维制度和操作规程不完整，整体科学性差，可行性差的，得1分。

⑤未提供对应方案，不得分。

	5
	规章管理制度
	10分
	根据供应商提供的内部管理制度方案的合理性、科学性、全面性以及是否适用进行综合评审：

①规章管理制度完整合理、科学性、全面性、可行性强的，得10分；

②规章管理制度完整、科学性、全面性、可行性较强的，得7分；

③规章管理制度基本完整、科学性、全面性、可行性强的，得4分；

④规章管理制度不完整、科学性、全面性、可行性一般的，得1分；

⑤未提供对应方案，不得分。


 合同条款格式

水乡河西数字产业区一期、二期光伏发电项目合同
甲方：东莞水乡启创物业运营有限公司       
乙方：                              
签订地点：东莞市洪梅镇               
签订日期：2026年       月        日
甲方： 

法定代表人：

注册地址：
乙方： 

法定代表人：
注册地址：
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，于   年   月   日在甲方所持有的建设分布式光伏项目事宜,订立本合同。
第一条 项目概况

1.1 项目名称：               项目(下称“项目”)。  

1.2 项目地点：                             。

1.3项目容量：           兆瓦(以实际建设容量为准)。  

1.4安装面积：           平方米(以实际安装面积为准)。

1.5安装方式：               。

1.6上网方案：                。

1.7合同期限：自项目并网验收之日起    年。

第二条 合作模式

甲方为建筑物的合法使用人，乙方利用自筹资金在甲方的屋面及卸货平台建设分布式光伏发电项目(以下称“项目”)，项目所发电量用于甲方日常用电，余电上网消纳。

甲方日常优先消纳乙方项目所发电量并按照本合同约定向乙方支付电费。同时，甲方提供项目建设所需的全部配套场所，包括但不限于配电用房，电缆线上、下管道，方便乙方进出的通道等。

第三条 投资与收益

（一）电价

1、合同价款：中标折扣率为       %。
2、合同期间内，由甲方支付给乙方电价费用。电价费用=实际发电时段市电电价*中标折扣率。

注：市电电价是指供电企业向甲方出具当期电费账单。

3、电费按月结算，双方确定每月1号为上月用电量抄表日，每月于10号前乙方将抄表记录报甲方确认，乙方应当根据甲方实际用电量向甲方发出书面的付款申请，并开具相应的增值税发票。甲方在收到乙方完整的付款申请和增值税专用发票后十五个工作日内向乙方支付电费。
（二）其他

1、本项目的备案、设计、建设、运行维护等与本项目有关的工作所涉及的资金由乙方自行筹措。

2、若甲方无法消纳项目所发电量的，则涉及到光伏系统发电量反送上公共电网，上公共电网部分的电量另由乙方与项目所在地电网公司结算，该收益部分全部属于乙方。
3、分布式光伏项目所有权及相关碳资产权益归乙方所有。国家和地方政府给予分布式光伏发电的电价补贴以及基于乙方发电资产所形成的碳资产、绿证等收益（如有）归乙方享有。在碳交易制下，甲方在同等条件下，可优先购买该项目碳排放指标的排放权。
第四条 项目备案
1、本项目所涉及的项目备案工作由乙方负责，包括当地发改局的备案、电力接入等。甲方积极配合乙方的项目备案工作，提供所有报备立项资料给乙方，包括但不限于提供甲方建筑物的结构图、建筑图、近半年的电费单等。
第五条 项目设计

1、消防设计

（1）对设有电气仪表设备的房间，应配置移动式气体灭火器和手动火灾报警（警铃）。

（2）对光伏组件屋面应按方阵、逆变器数量配置干粉灭火器和消防沙，用于发电单元电气设备的灭火。

（3）根据“预防为主、防消结合 ”的原则，本着减少着火机率，阻止电缆着火延燃及窜燃的目的，结合现场实际情况，主要采取“封 ”“堵 ”“隔 ”“涂 ”等技术措施，封堵施工按照国家及行业有关标准和以往的电缆防火封堵措施并结合电站实际情况进行，交流电缆采用阻燃型 。安装主要达到《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018。
2、在项目施工之前，乙方聘请的第三方应对甲方现场的瑕疵、缺陷、防水、承重等问题进行勘察（同时双方应对甲方现状拍照取证留存），勘察后如发现甲方现场存在明显破损、漏水等影响项目建设等情况的，甲方应在完成修补工作，勘察费用由乙方承担，修补费用由甲方承担，现场原有监控、路灯等固定技术设备一般不作搬迁，如需搬迁，需向甲方提出书面申请并征得甲方同意，搬迁所需费用由乙方负责。

3、甲方配合提供乙方运营或施工过程中所需的相关资料，再由乙方聘请有资质的设计机构在具体勘察甲方现场实际情况的基础上，结合现有的设计图纸（如有），出具正式的项目施工设计方案。项目要求具有相关资质设计院出具的设计方案（需盖章），交甲方书面审核确认。

4、本项目光伏系统的支架应按照国家规范所规定的50年一遇风压进行支架结构及基础设计，光伏支架（棚架）可以抵御13级台风。

5、混凝土屋面光伏系统安装后的总荷载原则上必须≤150kG/m2，设计单位需出具承重报告。
6、棚架结构采用固定式钢支架，用Q235B及以上H型钢或工字钢(承重结构所用材料必须经有检验资质的第三方单位检验符合设计要求)，涂层厚度室内不少于125um，室外不少于150um。‌横梁与檩条的连接方式采用螺栓连接，棚架的檐口高度不得低于2.5m，最高点不得高于2.8m，安装倾角经模拟后判断后确定，整体棚架设计必须通过城管部门和供电部门验收。

7、混凝土屋面不得采用膨胀螺栓固定支架的方式，而应采用混凝土支墩基础（形状要求：圆柱形）的方案来达到抗风荷载的要求；光伏组件安装时，承包单位必须对业主屋面做好相应的保护措施，避免安装过程中对业主屋面造成损坏(尤其是屋面的防水层、油漆层)。如不慎造成损坏，承包单位必须无条件维修好并承担所需全部费用。若由此造成屋面漏水的，承包单位应按照采购人遭受的连带损失统一进行赔偿。
    8、屋顶光伏安装区域的维护通道、参观通道、洞口、屋顶坠落高度基准面2m及以上的临空一侧需要安装防坠落保护设施，在临空一侧设置高度≥1.2m的防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置底部防护密目网，防护网采用不锈钢材质，高度不少于0.2m，防止工具材料掉落，防护网上端至防护栏顶部设置三条横杆，横杆之间的间距0.5m，护栏立柱之间的间距小于1.5m，防护栏按间隔可靠防雷接地，确保登上屋顶人员的人身安全和防止高空坠物，防护栏杆应满足25年内安全使用的要求。相关防护设施的参数需要满足《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016及国家相关规范和我司安全管理的相关要求。
第六条 项目施工

1、项目获取备案和确认电力接入系统方案，并具备相关开工条件后，由乙方具体负责建设。乙方需在中标后1个月内聘请具有相关资质设计院出具项目的设计方案（需盖章），经甲方确认后15个工作日内完成项目备案，接到甲方发出的进场通知书日起开始施工，施工工期为150天。

2、甲方为乙方施工提供必要的条件，如施工用水、用电和临时施工场地以及项目试运条件等。所发生的费用据实统计，产生费用由乙方负担。

3、乙方实施项目时，以不影响甲方正常运营为前提，如工程确需甲方配合施工的，需提前3天通知甲方给予配合。

4、建设期间，如因恶劣天气原因导致项目工程无法按期完成，经双方协商可将工期相应顺延。

5、乙方所提供的安装材料（品牌、型号、规格等）须经甲方确认后，方可进场施工安装。

6、乙方需服从甲方或甲方聘请的第三方物业公司的管理和安排，完成相关手续后方可进场施工；在施工中不得破坏园区原有的成品及半成品；若乙方在施工期间损坏甲方物品的，相关费用由乙方自行承担。

7、乙方不得将与项目相关资料泄露给其他企业或者个人；严禁安装窃密设备；如项目需安装可能导致泄密的相关设备，需事先征得采购方同意，并严格遵守《保密法》及甲方的保密规定及相关规章制度。

8、在安装过程中需可能涉及加固和装修工作，具体要求如下：

（1）加固工程施工要求

结构安全评估：施工前需由专业机构对原结构进行全面检测（如裂缝、沉降、材料强度等），并出具加固设计方案。

材料要求：加固材料（如碳纤维布、结构胶、钢板、锚栓等）需提供质量证明文件，并进行现场抽样检测。严禁使用过期或不符合设计要求的材料

施工安全：临时支撑体系需验算承载力，确保加固过程中结构稳定。高空作业需搭设脚手架并设置安全网，施工人员佩戴安全带。

（2）装修工程施工要求

基层处理：墙面、地面、天花板基层需清理干净，无浮灰、油污，空鼓部位需铲除并修补。防水工程（如卫生间、厨房）需按规范涂刷防水涂料，闭水试验不少于24小时。

材料验收：瓷砖、涂料、板材等装饰材料需核对型号、色号、批次，避免色差。木质材料需做防火、防腐处理，甲醛释放量符合环保标准（如E1级）。

施工安全：临时支撑体系需验算承载力，确保加固过程中结构稳定。高空作业需搭设脚手架并设置安全网，施工人员佩戴安全带。

9、安全保证措施

（1）建立安全生产体系，制定详细的安全保证措施，加强安全管理，保证安全生产无事故。

（2）项目现场的布置符合防火、防爆、防雷电等安全规定及文明施工的要求。

（3）现场道路保持畅通，危险地点悬挂安全警示标牌，项目现场设置安全宣传标语。

（4）各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

（5）成品保护措施：脆弱屋面在实施前应采集承载数据，符合承载要求才可进行安装；应采取避免集中受力的保证措施，如架设保护踏板或其他增大受力面积的保证措施，同时必须优先安装运维通道。

（6）项目现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的规定执行，严格按照三相五线制布设电线，做到二级保护，三级控制，一机一闸。

（7）项目现场的高处作业严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016的规定落实安全措施，正确佩戴五点式安全带（绳）、安全帽，同时需出专项方案。

（8）项目现场的吊装作业必须设置警戒区域，禁止人员跟随物体起吊，禁止人员站在吊物作业范围内下方，同时需出专项方案。

（9）项目现场的动火作业点应落实消防安全措施，清理周边易燃、可燃物体，设置灭火毯、灭火器等设施，严禁在禁火区域进行动火，同时需出专项方案。

（10）项目现场设立安全警示牌。危险区域必须悬挂“临边区域，当心坠落”、“高空作业，当心坠落”、“小心踏空，以防坠落”、“以防坠落，请勿攀爬”、“吊装作业，请勿靠近”、“高压有电，请勿靠近”、“当心触电”、“注意安全 ”、“严禁烟火”、“禁止通行”或“高空作业，系好安全带”、“必须系安全带”、“必须戴安全帽”等警示标志。

（11）各处堵路垂直接地极需配置接地标志。

（12）配电房、并网柜、交流汇流箱、逆变器等电气设备的安健环必须满足供电验收要求并设计“当心触电”、“高压有电，请勿靠近”等安全警示标志。

（13）项目现场施工人员穿戴反光衣。

10、乙方须依据《中华人名共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》等法律法规及当地消防管理部门的要求，完成如下事项（包括但不限于）:
（1）光伏发电项目的消防设计及备案；
（2）委托有资质的第三方机构进行消防检测，并取得消防设施检测合格证明文件；
（3）竣工验收消防备案；
（4）如本项目被确定为抽查对象，须通过当地消防管理部门的检测检验。
第七条 并网接入

本项目所涉及的项目并网接入工作由乙方负责，甲方利用其有效资源积极协助乙方：
1、乙方需完成项目接入系统部分供电部门的备案、报装、相关报验流程、验收手续及装表并网手续，同时在并网后前期做好相关供售电手续交接事宜。

2、分布式光伏发电系统的电气接入电压等级、接线等应满足国标及南方电网有关的技术规程规范的要求，须考虑单个并网点装机容量、接入条件、变压器容量、功率因数及负荷情况。应根据有关光伏系统接入规程规范做接入系统的技术经济研究，确定最优的、满足当地南方电网公司相关要求的电气接入系统方案，并需得到当地供电部门的批准。

3、分布式光伏发电系统接入后应不得降低业主原有供配电系统的供电稳定性、可靠性，应把对原供配电系统的影响降低到最小限度，同时不得影响供电部门停电检修，当业主原有供配电系统的供电稳定性、可靠性下降，承包单位必须无条件加装光伏无功补偿器承担所需全部费用。

4、分布式光伏发电系统接入后不得影响业主、用能方原有供配电系统正常的用电计量工作，若业主、用能方原有供配电系统用电计量工作出现异常（如用户原有机械计量表倒转），承包单位必须无条件采取必要措施解决异常（如更换业主、用能方机械计量表为电子双向计量表）并承担所需全部费用。

5、分布式光伏发电系统必须在逆变器输出汇总点设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的并网总断路器，以保证电力设备检修维护人员的人身安全。

6、分布式光伏发电系统和并网点设备的防雷和接地应符合南方电网公司规定要求，接地电阻合格，并按规定周期进行测试。

7、分布式光伏发电系统或电网异常、故障时为保护设备和人身安全，应具有相应继电保护功能，保护电网和光伏设备的安全运行，确保维护人员和公众人身安全。光伏电站的保护应符合南方电网规定的可靠性、选择性、灵活性和速动性的要求。

8、分布式光伏发电系统的过流与短路保护、防孤岛能力、逆变器保护、恢复并网等应满足南方电网规定的要求。

9、分布式光伏发电系统的电能质量满足规程要求，电压谐波和波形畸变、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度、直流分量在南方电网规定的范围内，保证功率因数在0.98以上。

10、分布式光伏发电系统的安全自动装置应按国家规定配置齐全。

11、按照《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规[2025]7号）要求，分布式光伏发电系统应具备“四可”（可观、可测、可调、可控）能力，承包单位需自行购买并安装符合并网资质的光伏断路器、协议转换单元等“四可”设备，并提供设备出厂合格证和第三方检测报告。

第八条 项目验收

1、项目建成后，由乙方负责组织供电公司、甲方验收，并出具验收意见，甲方利用其有效资源积极协助乙方。验收时，双方确定乙方固定设备的实际安装面积，并确认产权分界示意图。

第九条 运行维护

1、施工结束后在项目运行期间，乙方资产设备所占用的现场其他设备正常维修、维护发生的费用由甲方负责，但是如果该项维修、维护是由乙方原因造成损坏引起的，则乙方应负责承担相应的维修、维护费用。

2、项目的日常运行维护由乙方负责并承担维修保养费用，甲方提供必要的便利和支持。

3、每年与甲方进行不少于一次的设备设施联合巡检，在次年1月5号前出具盖章版巡检报告交甲方，发现损坏情况需按第十一条“设备安装、调试与抢修”进行维修；台风、暴雨等预警恶劣天气前后，安排人员须进行全面安全检查，确保设施安全。

4、乙方是项目日常运维的主体责任单位，发生生产安全事故或不良影响事件时，乙方应迅速派专业人员到场开展处置工作，负责开展现场救援、伤员救治、善后处理、恢复生产前隐患排查和整改等相关工作。

第十条 系统及设备的改进

1、乙方在不降低服务标准及不影响甲方正常经营的前提下，为了改善项目设备的运行状况和提高经济效益，乙方在本合同有效期内可就项目设备或有关程序进行技术改进。

2、衰减率：本项目组件功率及系统衰减率首年不得高于2%，后面每年衰减率不得高于0.6%；如衰减率达不到以上要求，乙方需在一个月内对组件功率及系统完成整改。                                                                                           
第十一条 系统及设备的改造和新增

1、未经乙方书面同意,甲方不得对乙方设备进行改造（如移除、更换和增加等)。如果在本合同有效期内，因科学技术的发展，乙方为提高节能效率而对光伏发电设备进行改造，甲方应予支持与配合。

2、乙方施工前，须向甲方提供施工申请，经甲方同意后方可施工。

第十二条 系统及设备的意外损坏

1、乙方应每月定期组织检修工作，确保设备正常运行，达到设计标准发电要求，如发现设备发生非甲方责任的故障、损坏和丢失，甲方配合乙方对设备进行维修和监管。

第十三条 设备安装、调试与抢修

1、设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求，以及乙方合理的施工、管理要求。

2、在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应快速响应，进场抢修，并在72小时内对破损或质量有问题的产品完成相关维修或设备更换。
第十四条 系统及设备的拆除

1、除一方违约致使本合同无法履行或乙方技术改进、升级所需经甲方同意，否则未经一方书面同意,另一方不得自行或委托他人拆除光伏发电项目的设备或者进行实质性改动。

2、上述设备的改进、改动和拆除完成后，双方应于当日签署书面文件予以确认。

3、若合同实施过程中，因项目建设区域政府征地、拆迁等因素，或相关政策发生变更时，乙方可按有关规定申报相应的政府赔偿。甲方应协助乙方申报政府赔偿工作，但不另作赔偿。如甲方建筑物所属权发生变更时，甲方应积极协助乙方，尽量争取完成合同转让事宜。

4、因台风、地震等自然灾害或其他不可抗力因素导致乙方项目的设施设备损坏的，与甲方无关，一切损失由乙方负责。

第十五条 甲方权利及义务

1、甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必须的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。

2、提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如项目实施所需的水电、设备试运行等。

3、负责办公大楼原有建筑物及设备的维护、保养、修缮。

4、甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收。

5、甲方应当根据项目方案的规定，为乙方或者乙方聘请的第三方进行项目的建设、维护、运营及检测、修理项目设施和设备提供合理的协助，保证乙方或者乙方聘请的第三方可合理地接近本项目有关的设施和设备。

6、合同期内，如设备发生故障、损坏或丢失，甲方应在得知此情况后及时书面通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。

7、甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。

8、甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方、乙方的工作人员或其聘请的第三方。

9、甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。
第十六条 乙方权利及义务
1、 乙方应当按照附项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过甲方批准的第三方按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护等有关工作。

2、乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。

3、乙方应当依对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

4、乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

5、乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。

6、乙方必须保证在接到故障电话（或微信通知）后1小时内进行响应，在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，在72小时内对破损或质量有问题的产品完成修复及相关维修或设备更换。

7、乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

8、乙方在合同期内须确保设备设施正常运行，并达到双方合同约定的节能要求。

9、乙方派专人检查项目运行情况，并做好相关检查记录，交甲方确认。

10、合同期内，因乙方的设施设备出现倒塌、着火等意外事件造成人员、财产损失的，由乙方负责。

11、乙方运营过程中涉及设施设备、智能管理显示平台等不可出现商业广告，如需在设备上附上其他商标或标识，乙方需书面报至采购人审批，经甲方同意后方可实施。

12、乙方对甲方技术人员进行每年不少于1次应急培训，了解光伏设备运行原理，清楚系统设备重要开关的位置，以使其能承担相应的应急操作要求。

13、乙方须在各区域配置足够数量的灭火器，以确保发生光伏设备、车辆起火等紧急情况的灭火工作。
第十七条 合同解除
1、本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

2、如因不可抗力等因素。

3、本合同解除后，本项目应当终止实施。项目资产由乙方负责拆除、取回或者双方自行协商，甲方应对乙方提供必要的协助。

4、本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向其他方寻求赔偿的权利，也不影响任何一方在协议解除前到期的付款义务的履行。
第十八条 合同终止

双方合作期满后（包括双方自动延长期限），本合同自动终止。
第十九条 合同转让

协议期间，乙方如将光伏设备所有权转移给第三方，应将本合同的继续履行作为光伏设备所有权转移的条件之一，并提前三个月书面通知甲方，并征得甲方同意，该第三方有权以本合同条件继续履行本合同。光伏设备转移给第三方后，该第三方即成为本合同的当然协议方，享有乙方的权利和承担乙方的义务，由甲方与设备受让方签订变更合同的协议，乙方不再履行本合同约定的权利和义务。

第二十条 资产所有权
1、本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）的所有权属于乙方。资产分界点以双方所确认的竣工图所标识为准，本合同顺利履行完毕之后，相关条款可参照本合同继续履行；如甲方不再分享该项目的节能效益，则项目资产另行协商处理。

2、项目资产清单经双方清点确认后作为乙方项目资产凭证，在项目完成建设并投产后1个月内甲方有权核实设备数量及现状。

3、项目资产清单内容包括设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间及质保期等。

4、项目资产的所有权不因任何一方违约或项目提前解除而转移。在本项目提前解除时，项目资产由乙方负责拆除、取回或者双方自行协商，甲方应对乙方提供必要的协助。

5、在本项目运行期间，项目资产因非甲方过错而遭受灭失、被窃、人为损坏的风险责任由乙方承担。
第二十一条 甲方违约责任

除本合同另有约定外，如甲方单方解除/终止本合同，需赔偿乙方剩余合同所规定期间的损失，具体计算公式为：项目近12个月实际发电总量（千瓦时）×双方约定的优惠电价×剩余的合同所规定期间(年)；项目实际发电量不足12个月的，平均折算月发电量后按12个月算。

第二十二条 乙方违约责任

1、乙方需严格按照本合同约定进行建设光伏项目,以善良管理人的注意义务维护甲方场地现状。如因乙方施工给甲方现场等造成损害的，需赔偿甲方实际损失。

2、除本合同另有约定外，如乙方单方解除/终止本合同，需赔偿甲方剩余合同所规定期间的损失，具体计算公式为：项目近12个月实际发电总量（千瓦时）×实际中标折扣率×剩余的合同所规定期间(年)；项目实际发电量不足12个月的，平均折算月发电量后按12个月算。

3、乙方应保证本项目所采用的产品没有侵犯任何合法知识产权所有人的权益，如有任何侵权行为，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第二十三条 争议解决

因履行本合同发生的争议由甲乙双方友好协商解决,如无法通过协商达成一致的，应按下列第 （1） 种方式解决：

（1）提交东莞仲裁委员会仲裁；

（2）依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

由此产生的律师费、差旅费、举证费、鉴定费和其他有关费用，均由败诉方承担。

第二十四条 不可抗力

1、根据不可抗力事件对履行合同的影响程度，可由甲、乙双方协商确定本合同修改方案或协商解除本合同。

2、若合同实施过程中，因项目建设区域政府征地、拆迁等因素，或相关政策发生变更时，乙方可按有关规定申报相应的政府赔偿。甲方应协助乙方申报政府赔偿工作，但不另作赔偿。如甲方建筑物所属权发生变更时，甲方应积极协助乙方，尽量争取完成合同转让事宜。

3、因台风、地震等自然灾害或其他不可抗力因素导致乙方项目的设施设备损坏的，与甲方无关，一切责任由乙方负责。
4、如果因政策或不可抗力事件的影响，甲方不能履行本合同项下的任何义务，而且乙方在收到不可抗力通知后，乙方不能履行义务持续时间达 60 个连续日，且在此期间，各方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，甲方可向乙方提供书面通知，解除本合同，而不用承担任何责任。
第二十五条 保密

1、甲乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向其他人披露。

2、除本合同规定至工作所需外未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方商业信息、技术及其他资料。

3、保密期限为本合同签署生效后至终止之日起 2 年内。

第二十六条 保险

乙方在合同履行期间负责投保与项目有关的责任保险、人身保险和财产保险，并承担保险费。财产保险投保数额应不少于投保财产的实际价值，乙方为保险受益人。

第二十七条 其他

1、本合同自双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。本协议文本一式 肆 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执 贰 份。

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，如本合同与双方之前所签订的框架协议内容有不一致的以本合同为准。

以下无正文。

（本页为签署页）：

甲方（盖章）： 
法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：

开户银行：

银行账号：

统一社会信用代码：

乙方（盖章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：

开户银行：

银行账号：

统一社会信用代码：

 投标文件格式
第一部分 资格证明文件（单独编制装订成册，单独封装）

投标人资格声明书
致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本公司参加                      （项目名称）(项目编号：         )的招标活动，并声明：

本公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。
本公司（企业）承诺在本次招标招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。


（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：
日期： 

备注：1.本声明书必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明书如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件（如有）。

第二部分  价格文件

开标一览表

                                                              单位：元/（人民币）
	序号
	项目名称
	投标折扣率（%）
	备注

	1
	水乡河西数字产业区一期、二期光伏发电项目
	大写：

小写：
	


注：

投标报价应包括招标文件要求全部内容所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用。

2、投标人自行对本服务项目范围内的现场及周边环境进行踏勘，收集相关资料，并承担由此所发生的费用以及责任、风险。

投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

第三部分 商务文件

投标函

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司 
根据贵方                      （项目名称）(项目编号：    )的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。
在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：
（1）资格证明文件【一份】（按招标文件要求的内容编制）；
（2）投标文件【含商务文件、技术文件和价格文件，正本一份，副本   份】；

（3）唱标信封【一份】（含电子文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（—）我方决定参加项目编号为    的投标；
（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；
（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；
（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；
（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；
（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
地  　址：　　　　　　　　　　　

邮政编码：　　　　　　　　　　 
电　　话：　　　　　　　　　　　

代表姓名：　　　　　　　　　　 
传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：　　　　　　　　　　 
投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

投标承诺书
致：广东泰通伟业工程咨询有限公司 

我方     （投标人名称）   已完整阅读了                      （项目名称）(项目编号：   )招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。
特此承诺！

投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

法定代表人身份证明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

  (为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)


法定代表人授权委托书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵中心所代理的                      （项目名称）(项目编号：   )的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（盖章）： 

法定代表人（签名或盖私章）： 

被授权人（签名或盖私章）： 

日期：

  (为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

投标人基本情况表

公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：                  
2、地    址：                         传    真：                  
3、注册资金：                         企业类型：                  

4、开户名称：                     
开户银行：                     
银行账号：                     
5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

投标人业绩情况表

	 序号
	项目名称
	合同金额
	签约时间
	联系人、

联系方式
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

投标人财务状况表

                                                  【价格单位：（人民币）万元】

	年  度
	总资产（万元）
	净资产（万元）
	年营业额（万元）
	年净利润（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总计
	
	


注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。
投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

用户需求偏离表

	招标文件条目号
	招标文件合同条款
	投标文件合同条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。
2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“用户需求书”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

    4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

投标保证金汇入情况说明

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司 

本单位已按                      （项目名称）(项目编号：    )的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   
帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：         省    市    银行                    
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：                   
单位地址：                   
联系人：                     
单位电话：                   

联系人手机：                
附：我方投标保证金汇款凭证

	（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）


中标服务费承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司
我单位在贵司代理的                      （项目名称）(项目编号：  )中若获中标，我们承诺收到领取《中标通知书》通知后，在五个工作日内向贵司缴纳中标服务费，否则视为放弃中标权利和义务。中标服务费为人民币肆万元整（¥40,000.00）。中标服务费以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东泰通伟业工程咨询有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费。
特此承诺！
投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

地址： 

电话： 
传真： 

承诺日期：

其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

第四部分 技术文件

需求偏离表

	招标文件条目号
	招标要求
	投标规格
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。
2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对招标人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

拟安排本项目技术人员情况表

项目负责人管理经验和资质情况表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	办公电话
	
	住宅电话
	
	移动电话
	

	参加工作时间
	
	从事该行业年限
	

	具有认证资格
	

	已完成项目情况

	使用单位
	项目名称
	规模
	竣工日期
	项目质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟派驻本项目技术人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	学历
	专业
	经验年限
	拟担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：根据评分标准要求提供相应材料。
技术方案

投标人根据用户需求书编写。

其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

第五部分 唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）
唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）：

投标函加盖投标人公章；

开标一览表原件或正本复印件加盖公章；

法定代表人证明书原件或正本复印件加盖公章；

法定代表人授权委托书原件或正本复印件加盖公章（法定代表人投标的除外）；

投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）原件或正本复印件加盖公章；或投标保函加盖公章；

投标文件电子文件（签字、盖章后的投标文件PDF格式扫描版电子文件, 可采用光盘介质或U盘装载）；

附件一:
投标担保函(项目用)
      编号:

________________(招标人或招标代理机构):
鉴于________________（以下简称“投标人”)拟参加编号为_______________的________________项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:一、保证责任的情形及保证金额
(--)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任:
1.中标后投标人无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订《招标合同》；
2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币________（大写________________），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方的保证期间为:自本保函生效之日起________个月止。

三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在______个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款
1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(--)款约定情形的，我方不承担保证责任。
3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院。

七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
      保证人: (公章)

年    月   日
      

附件二:
履约担保函(项目用)
      编号:

________________（招标人）:
鉴于你方与________________ （以下简称投标人）于__年_月_日签定编号为________________的《_____________招标合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在_____年_____月_____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任:
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）________________________________________________________________。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的______%数额为______元（大写__________），币种为____________。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。
如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。
如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供________部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为__________法院。

七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：(公章)

年    月  日
附件三：
投标人质疑函

一、质疑人基本情况

质疑人：                                            

地址：                                              

法定代表人：              联系电话：                

代理人：                  联系电话：                

二、质疑招标项目基本情况

招标项目名称及编号：                                   
招标人名称：                                           
代理机构名称：                                                                                     
招标信息发布：是□/否□    发布日期：               
开标日期：                                              
中标或成交结果发布：是□/否□   发布日期：              
三、质疑事项
质疑事项 1：                                             
事实依据：                                            

                              （证据见附件1第  页）。
法律依据：                                              
质疑事项 2：                                               
事实依据：                                             
                              （证据见附件2第  页）。
法律依据：                                              
四、质疑请求

请求：                                              

……

附件：1、相关证明材料；

      2、授权委托书（如有）。

质疑人（公章）：           

法定代表人（签字或盖私章）：           

日期：   年   月   日
附件1：相关证明材料（……）

附件2:

法定代表人授权委托书（如有）

致：_（招标代理机构或招标人名称）：
我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的招标活动，并代表我方全权办理（应当载明委托代理的具体权限和事项）。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：            法定代表人（签字或盖私章）：                    

所在部门职务：            职务：                 

法定代表人身份证号码：                           
被授权人身份证号码：                              

联系电话：                                手机号：          

	贴附“法定代表人身份证正、反面复印件”

	贴附“委托代理人身份证正、反面复印件”


         质疑人公章：

                           年    月    日

质疑函制作说明：

1.质疑函应当采用书面打印形式，向招标代理机构递交。招标代理机构应当在招标人委托授权范围内答复质疑，超出委托授权范围的，招标代理机构应当告知质疑人向招标人提出。

2.投标人提交质疑函应当同时提交质疑人身份证明材料，即法人或其他组织营业执照复印件或组织机构代码证复印件。法人代表办理质疑时，应当提交法人代表身份证明材料；代理人办理质疑时，应当提交代理人身份证明材料和授权委托书，并载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

3.质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。与质疑事项无关的陈述和说明不予采信。质疑人应当对质疑函中虚假、不实的内容以及诋毁性内容承担法律责任。

项目名称：水乡河西数字产业区一期、二期光伏发电项目


项目编号：TTWY-25092


招 标 人：东莞水乡启创物业运营有限公司 




















法定代表人身份证（正反面）复印件














被授权人身份证（正反面）复印件










